Приложение 1

к постановлению администрации

сельского поселения Сентябрьский

от 26.10.2021 №133-па

Общество с ограниченной ответственностью

«Первая Кадастровая Компания»

Документация по планировке территории ВОС сельского поселения Сентябрьский Нефтеюганского района Ханты - Мансийского автономного округа – Югры

Том I

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

Основная часть проекта

Текстовая часть

Шифр: 9-21-ППиПМ.ТЧ-1

Заказчик: МКУ «Управление по делам администрации Нефтеюганского района»

2021 г.

Содержание

СТРУКТУРА ПРОЕКТА	3

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	4

1. Характеристика планируемого развития территории, сведения о плотности и параметрах застройки территории	5

1.1 Сведения о плотности и параметрах застройки	5

1.2 Предложения по формированию красных линий улиц	6

2.1	Объекты жилого назначения	7

2.2	Объекты производственного назначения	8

2.3	Объекты общественно-делового назначения	8

2.4 Объекты социальной инфраструктуры	8

2.5 Объекты иного назначения	8

2.6 Объекты коммунальной инфраструктуры	8

2.6.1 Водоснабжение	8

2.6.2 Канализация	9

2.6.3 Теплоснабжение	9

2.6.4 Электроснабжение	10

2.6.5 Сети связи	10

2.6.5 Сети газоснабжения	10

2.6.6 Инженерная подготовка территории	11

2.7 Объекты транспортной инфраструктуры	12

3. Зоны планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения	12

3.1	Зоны планируемого размещения объектов федерального значения	12

3.2 Зоны планируемого размещения объектов регионального значения	13

3.3 Зоны планируемого размещения объектов местного значения	13

3.4 Информация о планируемых мероприятиях по обеспечению сохранения фактических показателей обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и фактических показателей территориальной доступности таких объектов для населения	13

##### СТРУКТУРА ПРОЕКТА

| № п/п | Название документа |  | Характеристика |
| --- | --- | --- | --- |
| ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ |  |  |  |
| Основная часть проекта планировки |  |  |  |
| 1 | Чертеж планировки территории |  | М 1:1000 |
| 2 | Положение о характеристиках планируемого развития территории, о характеристиках объектов капитального строительства |  | Том I |
| 3 | Положение об очередности планируемого развития территории |  | Том I |
| Материалы по обоснованию проекта планировки |  |  |  |
| 1 |  | Карта (фрагмент карты) планировочной структуры территорий поселения с отображением границ элементов планировочной структуры | М 1:5000 |
| 2 |  | Схема, отображающая местоположение существующих объектов капитального строительства, в том числе линейных объектов, объектов, подлежащих сносу, объектов незавершенного строительства, а также проходы к водным объектам общего пользования и их береговым полосам | М 1:1000 |
| 3 |  | Схема размещения инженерных сетей и сооружений. Схема организации движения транспорта (включая транспорт общего пользования) и пешеходов. Схема организации улично-дорожной сети | М 1:1000 |
| 4 |  | Схема границ зон с особыми условиями использования территории. Схема границ территорий объектов культурного наследия | М 1:1000 |
| 5 |  | Материалы по обоснованию проекта планировки территории | Том II |
| ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ |  |  |  |
| Основная часть проекта межевания |  |  |  |
| 1 |  | Чертеж межевания территории | М 1:1000 |
| 2 |  | Текстовая часть проекта межевания территории | Том III |
| Материалы по обоснованию проекта межевания |  |  |  |
| 1 |  | Чертеж по обоснованию межевания территории | М 1:1000 |
| ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ |  |  |  |
| 1 |  | Отчет об инженерно-геодезических изысканиях | Том I |
| 2 |  | Отчет об инженерно-геологических изысканиях | Том II |
| 3 |  | Отчет об инженерно-гидрометеорологических изысканиях | Том III |
| 4 |  | Отчет об инженерно-экологических изысканиях | Том IV |

##### ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Проект планировки территории представляет собой вид документации по планировке территории, подготовка которого осуществляется для выделения элементов планировочной структуры, установления границ территорий общего пользования, границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, определения характеристик и очередности планируемого развития территории.

Состав и содержание проекта планировки территории устанавливаются Градостроительным кодексом РФ, законами и иными нормативными правовыми актами.

Положение о характеристиках планируемого развития территории, о характеристиках объектов капитального строительства, представляет собой текстовую часть проекта планировки территории и, состоящую из трех разделов.

В первом разделе Положения закрепляется характеристики планируемого развития территории, сведения о плотности и параметрах застройки территории.

Во втором разделе Положения приводятся характеристики объектов капитального строительства.

В третьем разделе Положения закрепляются зоны планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения.

Положения об очередности планируемого развития территории представляет собой составную часть проекта планировки территории, включающую в себя взаимосвязанные правовые, организационные, финансовые, научно-технические, градостроительные многоуровневые и многофункциональные действия (последовательность действий), направленные на достижения устойчивого развития территории проектирования. В настоящих Положениях предлагается развитие территории проектирования по направлению коммунально-транспортной сферы.

С учетом указанных направлений предлагается следующая очередность планируемого развития территории, а также этапы проектирования, строительства, реконструкции объектов капитального строительства (далее также – ОКС), отраженные в таблице 3.

##### 1. Характеристика планируемого развития территории, сведения о плотности и параметрах застройки территории

### 1.1 Сведения о плотности и параметрах застройки

Согласно Правилам землепользования и застройки сельского поселения Сентябрьский (далее – ПЗЗ), в границах территории проектирования располагаются в:

1) И – зона инженерной инфраструктуры;

2) О1 – зона делового, общественного и коммерческого назначения;

3) СХ1 – зона, предназначенная для ведения садоводства и огородничества;

4) П – производственная зона;

5) Т – зона транспортной инфраструктуры;

6) Р – зона рекреационного назначения.

С учетом градостроительных регламентов, указанных территориальных зон, проектом планировки территории предусматривается следующее развитие территории проектирования:

Объекты капитального строительства подлежащие реконструкции:

- улично-дорожная сеть.

Объекты капитального строительства подлежащие строительству:

- водопроводных очистных сооружений расчетной производительностью 650 м3/сут.;

- двух артезианских скважин, расчетной производительностью 650 м3/сут.;

- трансформаторной подстанций;

- котельной;

- линейных сооружений (проезды, подводящие инженерные коммуникации).

В административном отношении территория района работ входит в состав Ханты-Мансийского автономного округа Тюменской области Российской Федерации, Нефтеюганском районе с.п. Сентябрьский и находится на севере п. Сентябрьский.

Площадь проектируемой территории – 8,96 га.

В границах проектируемой территории проектом планировки устанавливаются следующие параметры застройки:

Таблица 1

|  | Коэффициент застройки | Коэффициент плотности застройки |
| --- | --- | --- |
| В границах проектирования | 1986 м2/89646 м2 = 0,02 | 1986 м2/89646 м2 = 0,02 |
| В том числе в границах территориальных зон*: |  |  |
| - зона инженерной инфраструктуры (И) | 1067 м2/59288 м2 = 0,02 | 1067 м2/59288 м2 = 0,02 |
| - зона делового, общественного и коммерческого назначения (О1) | 0 м2/303 м2 = 0 | 0 м2/303 м2 = 0 |
| - зона, предназначенная для ведения садоводства и огородничества (СХ1) | 562 м2/11883 м2 = 0,05 | 562 м2/11883 м2 = 0,05 |
| - производственная зона (П) | 352 м2/1237 м2 = 0,03 | 352 м2 /1237 м2 = 0,03 |
| - зона транспортной инфраструктуры (Т) | 0 м2/16686 м2 = 0 | 0 м2/16686 м2 = 0 |
| - зона рекреационного назначения (Р) | 0 м2/249 м2= 0 | 0 м2/249 м2= 0 |

Примечание:

* согласно Техническому заданию на разработку градостроительной документации развитие территорий в границах территориальных зон О1; СХ1, П, Т, Р не предусматривается;

1) согласно действующим нормативным правовым актам в области градостроительного регулирования, действующим на территории с.п. Сентябрьский нормативные значения коэффициента застройки и плотности застройки для территориальной зоны И не подлежат установлению.

Согласно ПЗЗ, для территориальной зоны И, в границах которого подразумевается строительство объектов ВОС, установлены следующие параметры застройки:

- минимальный отступ от границ земельного участка до зданий, строений, сооружений, не являющихся линейными объектами – 1 м;

- максимальный процент застройки в границах земельного участка – 100;

- предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

Проектными решениями выделены следующие зоны планируемого размещения объектов капитального строительства:

- зона размещения объектов инженерной инфраструктуры, площадь зоны 0,49 га;

- процент планируемой застройки в границах участка – 10

### 1.2 Предложения по формированию красных линий улиц

Проектом предложено установление красных линий согласно границам территориальной зоны транспортной инфраструктуры Т, установленной ПЗЗ, с целью обозначения территории улично-дорожной сети. Каталог координат устанавливаемых красных линий представлен в таблице 2.

Таблица 2

Ведомость координат поворотных точек устанавливаемых красных линий

Красная линия 1

| Номер | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 898441.34 | 3508745.36 |
| 2 | 898439.88 | 3508745.31 |
| 3 | 898432.76 | 3508745.08 |
| 4 | 898424.94 | 3508743.38 |
| 5 | 898411.8 | 3508738.07 |
| 6 | 898410.14 | 3508737.4 |
| 7 | 898395.92 | 3508732.9 |
| 8 | 898392.59 | 3508731.6 |
| 9 | 898364.78 | 3508720.74 |
| 10 | 898327.48 | 3508704.84 |
| 11 | 898328.6 | 3508702.35 |
| 12 | 898298.81 | 3508685.5 |
| 13 | 898276.03 | 3508673.77 |

Красная линия 2

| Номер | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 898107.48 | 3509061.83 |
| 2 | 898158.2 | 3508988.45 |
| 3 | 898163.91 | 3508991.58 |
| 4 | 898192.25 | 3509008.37 |
| 5 | 898217.11 | 3509024.75 |
| 6 | 898230.08 | 3508986.52 |
| 7 | 898248.47 | 3508947.23 |
| 8 | 898262.23 | 3508903.65 |
| 9 | 898263.28 | 3508896.36 |
| 10 | 898263.76 | 3508888.86 |
| 11 | 898263.84 | 3508874.91 |
| 12 | 898261.94 | 3508868.43 |
| 13 | 898260.13 | 3508862.65 |
| 14 | 898256.5 | 3508856.9 |
| 15 | 898252 | 3508851.53 |
| 16 | 898246.63 | 3508846.55 |
| 17 | 898240.49 | 3508842.02 |
| 18 | 898233.35 | 3508837.6 |
| 19 | 898234.46 | 3508835.38 |
| 20 | 898252.74 | 3508805.6 |
| 21 | 898250.72 | 3508804.52 |
| 22 | 898253.1 | 3508800.44 |
| 23 | 898255.1 | 3508801.66 |
| 24 | 898265.58 | 3508784.78 |
| 25 | 898290.41 | 3508754.42 |
| 26 | 898306.62 | 3508749.77 |
| 27 | 898323.46 | 3508745.73 |
| 28 | 898333.63 | 3508746.2 |
| 29 | 898395.54 | 3508749.03 |
| 30 | 898396.59 | 3508757.1 |
| 31 | 898400.91 | 3508757.59 |
| 32 | 898404.11 | 3508758.96 |
| 33 | 898406 | 3508749.22 |
| 34 | 898421.7 | 3508755.48 |
| 35 | 898431.84 | 3508757.56 |
| 36 | 898440.93 | 3508757.56 |

Красная линия 3

| Номер | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 898240.87 | 3508853.49 |
| 2 | 898245.46 | 3508857.75 |
| 3 | 898249.22 | 3508862.22 |
| 4 | 898252.15 | 3508866.89 |
| 5 | 898254.31 | 3508871.79 |
| 6 | 898255.71 | 3508876.96 |
| 7 | 898256.35 | 3508882.45 |
| 8 | 898256.24 | 3508888.28 |
| 9 | 898255.33 | 3508894.47 |
| 10 | 898253.83 | 3508900.23 |
| 11 | 898245.21 | 3508927.68 |
| 12 | 898222.17 | 3508983.84 |
| 13 | 898212.19 | 3509009.08 |
| 14 | 898162.7 | 3508978.95 |
| 15 | 898179.27 | 3508936.91 |
| 16 | 898233.5 | 3508848.11 |
| 17 | 898235.33 | 3508849.4 |
| 1 | 898240.87 | 3508853.49 |

Красная линия 4

| Номер | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 898083.74 | 3509051.56 |
| 2 | 898086.55 | 3509048.15 |
| 3 | 898104.23 | 3509024.29 |
| 4 | 898108.02 | 3509019.28 |
| 5 | 898111.26 | 3509014.48 |
| 6 | 898114.82 | 3509016.7 |
| 7 | 898116.92 | 3509013.08 |
| 8 | 898113.6 | 3509010.9 |
| 9 | 898116.62 | 3509006.6 |
| 10 | 898119.62 | 3509008.4 |
| 11 | 898121.66 | 3509004.9 |
| 12 | 898118.92 | 3509003.18 |
| 13 | 898132.4 | 3508983.2 |
| 14 | 898136.06 | 3508976.68 |
| 15 | 898133.2 | 3508975.07 |
| 16 | 898150.78 | 3508946.84 |
| 17 | 898186.91 | 3508888.9 |
| 18 | 898207.68 | 3508854.33 |
| 19 | 898224.44 | 3508824.43 |
| 20 | 898247.38 | 3508783.17 |
| 21 | 898252.01 | 3508774.32 |
| 22 | 898253.69 | 3508774.75 |
| 23 | 898263.04 | 3508759.76 |
| 24 | 898257.12 | 3508754.24 |
| 25 | 898238 | 3508760.77 |
| 26 | 898240.14 | 3508764.48 |
| 27 | 898231.21 | 3508767.1 |

Красная линия 5

| Номер | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 898268.25 | 3508689.97 |
| 2 | 898272.63 | 3508692.22 |
| 3 | 898250.54 | 3508737.46 |
| 4 | 898244.74 | 3508738.92 |

2. Характеристики объектов капитального строительства

### Объекты жилого назначения

Проектные решения проекта планировки территории не предусматривают размещение объектов жилого назначения.

### Объекты производственного назначения

Проектные решения проекта планировки территории не предусматривают размещение объектов производственного назначения.

### Объекты общественно-делового назначения

Проектные решения проекта планировки территории не предусматривают размещение объектов общественно-делового назначения.

### 2.4 Объекты социальной инфраструктуры

Проектные решения проекта планировки территории не предусматривают размещение объектов социальной инфраструктуры.

### 2.5 Объекты иного назначения

Проектные решения проекта планировки территории не предусматривают размещение объектов иного назначения.

### 2.6 Объекты коммунальной инфраструктуры

Объекты инженерного обеспечения, проектируемые в рамках настоящего проекта планировки территории, соответствуют требованиям и расчетам, изложенным в Генеральном плане с.п. Сентябрьский, СП 42.13330.2016, СП 31.13330.2012, СП 124.13330.2012 и иной нормативной и технической документации, в том числе технического задания на проектирование градостроительной документации. Проектируемые объекты ВОС, две водозаборные скважины, котельная) предлагается разместить в виде комплекса в границах зоны планируемого размещения объектов капитального строительства с уточнением взаимного положения объектов в границах такой зоны на следующем этапе проектирования. Также при рабочем проектировании необходимо выполнить гидравлическую увязку всех сооружений, подобрать оборудование с применением специализированных программных комплексов и уточнить диаметры по участкам. Также на согласно пп 4) п. 4.4 «Правила охраны магистральных трубопроводов» (утв. Минтопэнерго РФ 29.04.1992, Постановлением Госгортехнадзора РФ от 22.04.1992 N 9) (с изм. от 23.11.1994) (вместе с «Положением о взаимоотношениях предприятий, коммуникации которых проходят в одном техническом коридоре или пересекаются») на следующем этапе проектирования необходимо получить письменное разрешение на строительство всех планируемых объектов. Аналогичные согласования необходимо получить при производстве работ во второй зоны санитарной охране источника питьевого водоснабжения, согласно п.3.2.2 СанПиН 2.1.4.1110-02.

Расчет протяженности сетей выполнены средствами ПО MapInfo и соответствует чертежу «Схема размещения инженерных сетей и сооружений».

###### 2.6.1 Водоснабжение

В границах проектирования расположены водозаборные сооружения (скважины), сети водоснабжения. Реконструкция и переустройство существующих сетей в границах проектирования настоящим проектом не предусматривается.

Согласно положениям Генерального плана с.п. Сентябрьский для повышения комфортности проживания населения, проживающего на территории сельского поселения Сентябрьский, а также с целью модернизации действующих централизованных систем водоснабжения и создания новой централизованной системы водоснабжения проектом Генерального плана предусмотрены следующие мероприятия:

– установка узлов учета воды на водозаборных сооружениях (весь период реализации проекта);

– установка ВОС расчетной производительностью 650 м3/сут (на расчетный срок реализации проекта согласно Техническому заданию на проектирование);

– строительство нового водозабора из водозаборной скважины (артезианская скважина с погружным насосом для обеспечения водой абонентов), расчетная производительность 650 м3/сут (на расчетный срок реализации проекта согласно Техническому заданию на проектирование);

– обустройство зон санитарной охраны на источниках питьевого водоснабжения (весь период реализации проекта);

– прокладка новых магистральных сетей водоснабжения от проектируемых объектов водозаборных сооружений до потребителей;

– иные сопутствующие мероприятия.

Сооружения, входящие в комплекс ВОС и обуславливающие опасность химического заражения или иного вредного воздействия, подлежат выносу из границ второго пояса ЗСО действующих водозаборных сооружений. Местоположение и необходимость в таких объектах подлежат уточнению на следующих этапах проектирования.

Ориентировочная протяженность планируемых сетей водоснабжения – 0,3 км.

Рекомендуется установка труб диаметром не менее 219 мм в двухтрубном исполнении, материал - полиэтилен. Конструкция ВОС и насосов на скважинах и основные характеристики представлены в приложениях 2 и 3 Тома 2. Иные параметры уточняются на следующих этапах проектирования.

###### 2.6.2 Канализация

В границах проектирования территории проходят сети самотечной хозяйственно-бытовой канализации (на западе), напорные сети канализации (на востоке границы планируемого размещения объектов). Реконструкция и переустройство существующих сетей в границах проектирования не предусматривается.

Рекомендуется площадку оснастить герметическим септиком заводского исполнения, обеспечивающими герметичность и предотвращающими загрязнение и подтопление окружающей территории. Вывоз стоков необходимо осуществлять спецтранспортом до места переработки и утилизации. Также возможно подключение проектируемых объектов к напорной сети канализации проходящих восточнее от границы планируемого размещения объектов, для целей подключения необходимо запросить технические условия у эксплуатирующей организации.

Объемы водоотведения на одну промывку фильтра согласно техническому описанию ВОС-800 (см. приложение 2 Тома 2) составит 3,9 м3.

Ориентировочная протяженность планируемых сетей водоотведения – 0,1 км. Рекомендуется установка труб диаметром не менее 159 мм в однотрубном исполнении, материал - сталь. Конструкция ВОС и насосов на скважинах и основные характеристики представлены в приложениях 2 и 3 Тома 2. Иные параметры уточняются на следующих этапах проектирования.

###### 2.6.3 Теплоснабжение

В границах проектирования территории проходят сети теплоснабжения вдоль юго-западной границы проектирования. Реконструкция и переустройство существующих сетей в границах проектирования не предусматривается.

Анализируя существующее состояние системы централизованного теплоснабжения можно выделить следующие основные проблемы:

– высокий износ тепловых сетей;

– открытый водоразбор на ГВС воды не питьевого качества.

Проектные решения проекта планировки территории, выполненные на основании положений Генерального плана с.п. Сентябрьский, предусматривают строительство:

– новых сетей ГВС от котельной на территории проектируемого водозаборного сооружения до потребителей;

– новой блочно-модульной газовой котельной расчетной мощностью 9,0 МВт (согласно Техническому заданию на проектирование).

Ориентировочная протяженность планируемых сетей теплоснабжения – 0,15 км.

Рекомендуется установка труб диаметром не менее 300 мм в двухтрубном исполнении, материал - полиэтилен. Конструкция блочно-модульной газовой котельной и ее характеристики представлены в приложении 10 Тома 2. Иные параметры уточняются на следующих этапах проектирования.

###### 2.6.4 Электроснабжение

В границах проектирования расположены воздушные и кабельные линии электропередачи различного напряжения (10кВ и 0,4кВ), а также трансформаторная подстанция. Реконструкция и переустройство существующих сетей в границах проектирования не предусматривается.

Электроснабжение потребителей территории проектирования предусматривается от существующей системы электроснабжения. Для целей электроснабжения проектируемой застройки проектом предложено строительство:

- воздушной линии электропередачи 10кВ от существующего источника питания, ориентировочной протяженностью 0,1 км;

- трансформаторной подстанции 10/0,4кВ;

- воздушной линии электропередачи напряжением 0,4кВ до потребителей (ВОС, скважины, котельная) с ориентировочной протяженностью 0,3 км.

Электропотребление ВОС-800 (приложение 2 Тома 2) составит:

- установочная мощность электрооборудования 67,2 кВт;

- потребляемая мощность на технологические нужды станции 31,0 кВт;

Для двух скважин потребляемая мощность может варьироваться от 3 до 13 кВт (приложение 3 Тома 2).

Электропотребление котлов и электрооборудования в составе котельной 60,1 кВт (приложение 10 Тома 2).

Итоговое электропотребление составит ориентировочно 184,3 кВт.

В качестве резервного источника питания проектируемой застройки предлагается использования дизельных генераторов достаточной мощности. Иные параметры уточняются на следующих этапах проектирования.

###### 2.6.5 Сети связи

В границах проектирования расположены существующие кабельные линии связи, антенно-мачтовое сооружение связи, узел связи и вспомогательные сооружения.

Проектные решения проекта планировки территории предусматривают размещение сетей связи в границах территории общего пользования до комплекса ВОС ориентировочной протяженностью 0,5 км, трассировку необходимо выполнить в соответствии с СП 42.13330.2016, СП 134.13330.2012, СанПиН 2.1.4.1110-02. Иные параметры уточняются на следующих этапах проектирования.

###### 2.6.5 Сети газоснабжения

Существующие сети газоснабжения в границах проектирования отсутствуют.

Согласно положениям Генерального плана с.п. Сентябрьский проектом предусматривается строительство газовой котельной расчетной мощностью 9 МВт (7,74 Гкал/час). Для целей подключения проектируемого объекта к сетям газоснабжения проектом предусмотрена трассировка газопровода среднего давления вдоль южной граница проектирования от проектируемой котельной до проектируемого, в рамках Генерального плана, газорегуляторного пункта.

Также, согласно положениям Генерального плана, с северной стороны границу проектирования пересекает планируемый газопровод промысловый (газопровод подключения).

Ориентировочная протяженность сетей газоснабжения в границах проектирования:

- газопровод распределительный среднего давления – 0,5 км;

- газопровод промысловый – 0,01 км.

Рекомендуется установка труб в однотрубном исполнении, материал – полиэтилен, сталь. Иные параметры уточняются на следующих этапах проектирования.

###### 2.6.6 Инженерная подготовка территории

Существующее положение

Толща аллювиальных отложений неоднородна по составу, что определяет пестрый характер ее водоносности. Подземные воды приурочены к супесям, суглинкам и пескам. Водовмещающие отложения залегают на глубине от 0 м до 55-60 м. Мощность их колеблется от 1 м до 35 м, составляет в среднем 6-18 м. Перекрываются они супесями, суглинками, торфами. Подстилаются, главным образом, водоупорными суглинками. В меженный период протока и река дренирует водоносный горизонт, в паводки - питает. Колебания уровня вод аллювиальных отложений составляют 0,5 - 5 м.

Территория подвержена процессам оврагообразования и поверхностного смыва. К неблагоприятным процессам на проектируемом участке следует отнести:

- эрозионные процессы;

- подтопление.

Проектные решения

Противоэрозионные мероприятия

Противоэрозионные мероприятия предусматривают регулирование поверхностного стока (водонаправляющие каналы), засыпка размоин. Предотвращение ускоренной эрозии предусматривается путем профилирования склонов для предотвращения задержки ливневых и талых вод, укрепления склонов посевом трав, редкой посадкой деревьев и кустарников для проветривания и быстрого осушения склонов, для предотвращения оползневых процессов.

Защита территорий, подверженных оползням, переработке берегов, (подверженных размыву и обрушению берегов) предусматривает определение границ защищаемых территорий, подверженных воздействию опасных геологических процессов, в пределах которых требуются строительство сооружений и осуществление мероприятий инженерной защиты (следует устанавливать по материалам рекогносцировочных обследований и уточнять при последующих инженерных изысканиях). Укрепление берегов рек в пределах населённого пункта в местах наблюдаемого размыва, а также на участках берегов рек, где размыв берегов представляет угрозу повреждения жилых объектов и объектов инженерно-транспортной инфраструктуры. Необходимые мероприятия определяются в процессе мониторинга и технического обследования объектов.

Необходимые уклоны для отвода поверхностных вод обеспечиваются вертикальной планировкой территории, а также засыпкой ям и канав для обеспечения быстрого пропуска ливневых и талых вод с территорий населенных пунктов.

В соответствии с СП 32.13330.2018 в системах проектируемой дождевой канализации должна быть обеспечена механическая очистка с площади более 20 га наиболее грязной части стока. Сброс дождевых вод предлагается производить в пониженном месте. Перед выпусками необходимо предусмотреть устройство очистных сооружений. В целях задержания взвешенных веществ, нефтепродуктов, поступающих в дождевую сеть из выпусков во внутренние водоемы или из открытой сети в закрытые, проектируются колодцы-отстойники закрытого типа с нефтеловушками, прочем на очистные сооружения должно подаваться не менее 70% годового объема стока. Пиковые расходы дождевых вод, практически чистые сбрасываются в водоприемники без очистки, а наиболее загрязненные поступают на очистные сооружения, для чего предусматривается устройство распределительных камер. Технические характеристики системы водоотвода и очистных сооружений, а также их расположение уточняются на стадии подготовки рабочей документации после проведения соответствующих инженерно-технических изысканий.

Защита от подтопления.

Защита от подтопления предусматривает проведение мероприятий по понижению уровня грунтовых вод путем устройства дренажных систем или локальную подсыпку территории. Вид и размещение дренажных систем предусмотреть на этапе проектной документации.

Отвод поверхностных вод с каждого земельного участка проектируемой территории осуществляется за счет уклона рельефа местности либо по проездам при решении вертикальной планировки участка в границах проектирования.

При проведении вертикальной планировки проектные отметки территории следует назначать исходя из условий:

- увязки проектных решений с вертикальной планировкой и благоустройством прилегающих территорий;

- максимального сохранения естественного рельефа, почвенного покрова и существующих древесных насаждений,

- отвода поверхностных вод со скоростями, исключающими возможность эрозии почвы,

- организации допустимых уклонов по площадке для обслуживания автотранспорта

- минимального объема земляных работ с учетом использования вытесняемых грунтов на площадке строительства.

Отвод поверхностных вод предусматривается сетью открытых лотков. Закрытая сеть предусмотрена только на пересечении с проезжими участками улиц с укладкой железобетонных труб или железобетонных лотков, перекрытых железобетонными плитами.

Протяженность сетей железобетонных лотков вдоль улично-дорожной сети составит 1,5 км. Иные параметры уточняются на следующих этапах проектирования.

### 2.7 Объекты транспортной инфраструктуры

В настоящем Проекте развитие улично-дорожной сети выполнено в соответствии с Генеральным планом с.п. Сентябрьский. Реконструкция проездов в границах относящихся к улично-дорожной сети выполнена с целью обеспечения требований табл. 11.4 СП 42.13330.2016. В границах проектируемой территории подлежат реконструкции:

1) Основная улица сельского поселения.

- расчетная скорость движения – 60 км/ч;

- ширина полосы движения – 3,5 м;

- число полос движения – 2 шт.;

- ширина пешеходного тротуара – 1,5 м.

2) Местная улица:

- расчетная скорость движения – 40 км/ч;

- ширина полосы движения – 3,0 м;

- число полос движения – 2 шт.;

- ширина пешеходного тротуара – 1,5 м.

3) Проезды:

- расчетная скорость движения – 30 км/ч;

- ширина полосы движения – 4,5 м;

- число полос движения – 1 шт.;

- ширина пешеходного тротуара – 1,0 м.

##### 3. Зоны планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения

### Зоны планируемого размещения объектов федерального значения

Проектные решения проекта планировки территории не предусматривают размещение объектов федерального значения, в связи с чем, зоны планируемого размещения указанных объектов отсутствуют.

### 3.2 Зоны планируемого размещения объектов регионального значения

Проектные решения проекта планировки территории не предусматривают размещение объектов регионального значения, в связи с чем, зоны планируемого размещения указанных объектов отсутствуют.

### 3.3 Зоны планируемого размещения объектов местного значения

На рассматриваемой территории из проектируемых объектов местного значения присутствуют объекты инженерной инфраструктуры:

- инженерные объекты и коммуникации (ВОС, скважины и иные вспомогательные объекты).

### 3.4 Информация о планируемых мероприятиях по обеспечению сохранения фактических показателей обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и фактических показателей территориальной доступности таких объектов для населения

Фактические показатели обеспеченности объектами коммунальной инфраструктуры в полной мере не обеспечивают достаточного уровня комфортности среды.

Проектные решения проекта планировки территории не предусматривают размещение на территории проектирования объектов федерального, регионального значения. Размещаемые объекты местного значения повышают уровень обеспеченности населенного пункта объектами коммунальной сферы.

Размещаемые объекты в совокупности с существующими объектами сформировали многоотраслевую сеть обслуживания, обеспечивающую населению базовый социально гарантируемый минимум (стандарт) услуг.

4. Очередность планируемого развития территории

Таблица 3

| Этапы проектирования, строительства, реконструкции ОКС | Описание развития территории |
| --- | --- |
| 1-я очередь |  |
| 1 этап | Разработка проектной документации по строительству проектируемых и реконструируемых объектов и сетей инженерного обеспечения |
| 2-я очередь |  |
| 1 этап | Строительство планируемых и реконструируемых объектов и сетей инженерного обеспечения и подключение их к действующей системе инженерных коммуникаций. |
| 2 этап | Ввод объектов капитального строительства и инженерных коммуникаций в эксплуатацию |