Сельское поселение Сентябрьский

Нефтеюганский район

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СЕНТЯБРЬСКИЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.06.2022                                                                                                               № 80-па

п. Сентябрьский

Об утверждении состава комиссии по проверке готовности теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии сельского поселения Сентябрьский Нефтеюганского района к отопительному периоду 2022-2023 годов и программы проведения проверки готовности к отопительному периоду

2022-2023 годов

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 г. № 103. В целях оценки готовности теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии сельского поселения Сентябрьский Нефтеюганского района к отопительному периоду 2022-2023 годов:

1.    Утвердить:

1.1. Состав комиссии по проверке теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии сельского поселения Сентябрьский Нефтеюганского района к отопительному периоду 2022-2023 годов, согласно приложению 1.

1.2. Программу проведения проверки готовности теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии сельского поселения Сентябрьский Нефтеюганского района к отопительному периоду 2022-2023 годов, согласно приложению 2.

2. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава  поселения                                                                                           А.В. Светлаков

Приложение 1

к постановлению администрации

сельского поселения Сентябрьский

от 30.06.2022 № 80-па

СОСТАВ

комиссии по проверке готовности теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии сельского поселения Сентябрьский Нефтеюганского района к отопительному периоду 2022-2023

| Светлаков Андрей Владимирович | - | глава поселения, председатель комиссии |
| --- | --- | --- |
| Надточий Мария Анатольевна | - | заместитель главы поселения, заместитель председателя комиссии |
| Члены комиссии: |  |  |
| Пойковское муниципальное унитарное предприятие «Управление тепловодоснабжения» | - | представитель по согласованию |
| АО «Транснефть Сибирь» Филиал Нефтеюганское УМН ЛПДС «Южный Балык» | - | представитель по согласованию |
| Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района | - | представитель по согласованию |
| Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору | - | представитель по согласованию |

Приложение 2

к постановлению администрации

сельского поселения Сентябрьский

от    30.06.2022 №   80 -па

ПРОГРАММА

проведения проверки готовности теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии сельского поселения Сентябрьский Нефтеюганского района к отопительному периоду 2022-2023 годов

Программа составлена в соответствии с:

1. Федеральным Законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (далее - Закон о теплоснабжении).

2. Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными Приказом Министерства энергетики РФ №103 от 12.03.2013.

3. Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденными Приказом Министерства энергетики РФ №115 от 24.03.2003.

1.      Перечень теплоснабжающих и теплосетевых организаций, подлежащих проверке:

Линейно- производственная диспетчерская служба «Южный Балык» (далее по тексту - ЛПДС «Южный Балык») вырабатывает в с.п. Сентябрьский на территории МО Нефтеюганский район ХМАО-Югры тепловую энергию на  водогрейную котельную, работающую на нефтяном топливе, и транспортирует тепловую энергию в виде горячей воды, осуществляя передачу и распределение тепловой энергии конечным потребителям

| Наименование организации | Источник тепловой энергии, место расположение | Сроки проверки |
| --- | --- | --- |
| Нефтеюганское УМН АО «Транснефть - Сибирь» ЛПДС «Южный Балык» | Котельная, п. Сентябрьский | с 22.08.2022 по 24.10.2022 |
| Пойковское муниципальное унитарное предприятие «Управление тепловодоснабжения» | Теплосети, п.Сентябрьский | с 22.08.2022 по 24.10.2022 |

2.      Перечень потребителей тепловой энергии, подлежащих проверке:

| № | Наименование потребителя | Категория | № приложения с перечнем объектов потребителя, наименование объекта | Сроки проверки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | НРМОБУ "Сентябрьская СОШ" | 1 | Без приложения, здание детского сада | с 22.08.2022 по 31.08.2022 |
|  | НРМДОБУ "Д/с "Солнышко" | 1 | Без приложения, здание детского сада | с 22.08.2022 по 31.08.2022 |
|  | НРБУ ТО «Культура» ДК «Жемчужина Югры» | 2 | Без приложения, здание учреждения | с 22.08.2022 по 31.08.2022 |
|  | БУ ХМАО-Югры «Нефтеюганская районная больница» Амбулатория с.п.Сентябрьский | 1 | Приложение № 1 | с 22.08.2022 по 31.08.2022 |
|  | БУНР физкультурно-спортивное объединение «Атлант» спортивный комплекс с.п.Сентябрьский | 2 | Приложение №2 | с 22.08.2022 по 31.08.2022 |
|  | ТСЖ «Квартал» | 1 | Приложение № 3 | с 01.09.2022 по 09.09.2022 |
|  | Участковый пункт полиции (жилое помещение) |  | Приложение №4 | с 01.09.2022 по 09.09.2022 |
|  | Участковый пункт полиции (помещение опорного пункта) |  | Приложение №4 | с 01.09.2022 по 09.09.2022 |
|  | ООО УК «Русь» - жилой фонд | 2 | Приложение № 5 | с 01.09.2022 по 09.09.2022 |
|  | ООО «Ресурс» - жилой фонд | 2 | Приложение № 6 | с 01.09.2022 по 09.09.2022 |

3.      Перечень вопросов и документов проверяемых в ходе проверки:

Для теплоснабжающих и теплосетевых организаций:

1) Наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установленном Законом о теплоснабжении;

2) Готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения;

3) Соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами;

4) Наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии;

5) Функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно:

укомплектованность указанных служб персоналом;

обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения;

6) проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей;

7) организация контроля режимов потребления тепловой энергии;

8) обеспечение качества теплоносителей;

9) организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии;

10) обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии с Законом о теплоснабжении;

11) Обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно:

готовность систем приема и разгрузки топлива, топливоприготавления и топливоподачи;

соблюдение водно-химического режима;

отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации;

наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей;

наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов;

наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления;

проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;

выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения;

выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии;

наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива;

12) Наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями;

13) отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления;

14) Работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.

15) К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении теплоснабжающих и теплосетевых организаций составляется акт с приложением Перечня с указанием сроков устранения замечаний, относится несоблюдение требований, указанных в подпунктах 1, 7, 9 и 10 пункта 13 настоящих Правил.

Для потребителей:

1) Устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок;

2) Проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок;

3) Разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению;

4) Выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;

5) Состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;

6) Состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов;

7) Состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов;

8) Наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии;

9) Работоспособность защиты систем теплопотребления;

10) Наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности;

11) Отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией;

12) Плотность оборудования тепловых пунктов;

13) Наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;

14) Отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель;

15) Наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок;

16) Проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность;

- 17) Надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий в соответствии с критериями, приведенными в приложении N 3 Правил оценки готовности к отопительному периоду (утв. приказом Министерства энергетики РФ от 12 марта 2013 г. N 103)

18. К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении потребителей тепловой энергии составляется акт с приложением Перечня с указанием сроков устранения замечаний, относятся несоблюдение требований, указанных в подпунктах 8, 13, 14 и 17 пункта 16 настоящих Правил.

Приложение № 1 к программе

проведения проверки готовности теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии сельского поселения Сентябрьский Нефтеюганского района к отопительному периоду 2022-2023 годов

от 30.06.2022 № 80-па

Перечень

объектов потребителя БУ ХМАО-Югры «Нефтеюганская  районная больница»

| № п/п | Наименование | Адрес |
| --- | --- | --- |
| 1. | Амбулатория с.п. Сентябрьский | п. Сентябрьский, здание 56 |

Приложение № 2 к программе

проведения проверки готовности теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии сельского поселения Сентябрьский Нефтеюганского района к отопительному периоду 2022-2023 годов

от 30.06.2022 № 80-па

Перечень

объектов потребителя БУНР физкультурно-спортивное объединение «Атлант»

| № п/п | Наименование | Адрес |
| --- | --- | --- |
| 1. | Спортивный комплекс с.п. Сентябрьский | п.Сентябрьский, здание 64 |

Приложение № 3 к программе

проведения проверки готовности теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии сельского поселения Сентябрьский Нефтеюганского района к отопительному периоду 2022-2023 годов

от 30.06.2022 № 80-па

Перечень

объектов потребителя ТСЖ «Квартал»

| № п/п | Наименование | Адрес |
| --- | --- | --- |
| 1. | Многоквартирный жилой дом | п.Сентябрьский, дом № 7а |
| 2. | Многоквартирный жилой дом | п.Сентябрьский, дом № 19 |

Приложение № 4 к программе

проведения проверки готовности теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии сельского поселения Сентябрьский Нефтеюганского района к отопительному периоду 2022-2023 годов

от 30.06.2022 № 80-па

Перечень

объектов  Пойковского муниципального унитарного предприятия «Управление тепловодоснабжения»

| № п/п | Наименование | Адрес |
| --- | --- | --- |
|  | Участковый пункт полиции (жилое помещение) | п. Сентябрьский, дом № 97 помещение 1 |
|  | Участковый пункт полиции (помещение опорного пункта) | п. Сентябрьский, дом № 97 помещение 2 |

Приложение № 5 к программе

проведения проверки готовности теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии сельского поселения Сентябрьский Нефтеюганского района к отопительному периоду 2022-2023 годов

от 30.06.2022 № 80-па

Перечень

объектов потребителя ООО УК «Русь»

| № п/п | Наименование | Адрес |
| --- | --- | --- |
|  | Многоквартирный жилой дом № 1 | п.Сентябрьский, дом № 1 |
|  | Многоквартирный жилой дом № 2 | п.Сентябрьский, дом № 2 |
|  | Многоквартирный жилой дом № 5 | п.Сентябрьский, дом № 5 |
|  | Многоквартирный жилой дом № 9 | п.Сентябрьский, дом № 9 |
|  | Многоквартирный жилой дом №12Б | п.Сентябрьский, дом № 12Б |
|  | Многоквартирный жилой дом № 16 | п.Сентябрьский, дом № 16 |
|  | Многоквартирный жилой дом № 17 | п.Сентябрьский, дом № 17 |
|  | Многоквартирный жилой дом № 18 | п.Сентябрьский, дом № 18 |
|  | Многоквартирный жилой дом № 20 | п.Сентябрьский, дом № 20 |
|  | Многоквартирный жилой дом № 28 А | п.Сентябрьский, дом № 28А |
|  | Многоквартирный жилой дом № 53 | п.Сентябрьский, дом № 53 |

Приложение № 6 к программе

проведения проверки готовности теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии сельского поселения Сентябрьский Нефтеюганского района к отопительному периоду 2022-2023 годов

от 30.06.2022 № 80-па

Перечень

объектов потребителя ООО «Ресурс»

| № п/п | Наименование | Адрес |
| --- | --- | --- |
|  | Многоквартирный жилой дом № 10 | п.Сентябрьский, дом № 10 |